厦中实补〔2025〕1242（1）号

**厦门中实-关于厦门海洋职业技术学院生物制药仪器设备采购（2025-ZS1242）竞争性谈判项目的补充通知（一）**

各供应商：

接采购人通知，对采购文件修改如下：

一、第三章采购内容及要求/二、技术和服务要求/序号（九）BIO-Rad电泳电源参数修改为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （九） | BIO-Rad电泳电源 | 1、输出电压：10-300V；  2、输出电流：4-400mA；  3、输出功率：75W；  4、输出类型：恒压或恒流；  5、定时器：1min-999min；  6、有暂停/继续功能；  7、断电后可自动恢复；  8、安全性能：空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护；  9、输出孔数：4对并联；  10、保修一年。 | 2套 |

二、其他采购要求不变。

根据谈判文件规定，本通知为谈判文件的重要组成部分，与谈判文件具有同等效力，对各供应商均具约束力。

厦门市中实采购招标有限公司

2025年7月8日

招标代理机构联系电话：0592-2297851 邮箱：944233106@qq.com

…………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **回 执**  **厦门市中实采购招标有限公司：**  **我司确认收到《厦门中实-关于厦门海洋职业技术学院生物制药仪器设备采购（2025-ZS1242）竞争性谈判项目的补充通知（一）》(厦中实补〔2025〕1242（1）号)，共1页。**  **供应商(盖章)：**  **年 月 日** |